| Головной офис 410017, Российская Федерация Саратовская область, г. Саратов ,ул.Чернышевского 94 |  | E-mail. Boris-s2007@mail.ru тел/факс 89172084228 |
| --- | --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа котельной установки

1. Наименование и адрес отапливаемого объекта:

2. Категория надежности отпуска тепла потребителям:

3. Расчетная тепловая мощность котельной, МВт/ч (Гкал/ч):

| 4.Требуемые показатели котельной на выходе (входе) |
| --- |
| Показатели | ОВ (общая подача) | Вентиляция (раздельная подача) | ГВС | Техно-логия | Другое (указать) |
|  | отопление | вентиляция | всего |  |  |  |  |
| Тепловая мощность, кВт/ч | максимум |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средн. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | минимум |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура, °С | подача |  |  |  |  |  |
|  | обратка (циркуляция) |  |  |  |  |  |
| Давление, МПа | подача |  |  |  |  |  |
|  | обратка (циркуляция) |  |  |  |  |  |

5. Тип и количество котлов:

6. Марка горелок:

7. Марка насосов:

8. Тип котельной:

(блочная отдельностоящая, крышная, пристроенная, реконструкция; бытовые помещения, санузел, умывальник, душевая)

9. Требуемая степень огнестойкости здания котельной (типовое исполнение – IV):

10. Основное топливо: ______, калорийность ________; аварийное топливо: _______, калорийность________; резервное топливо: _________, калорийность _______,
требования по резервному топливу: ________________________________________________________________

11. ТУ на узел учёта расхода газа прилагается __________ (да; нет)

12. Давление газа на вводе в котельную: max._________  min___________

13. Требование к узлу учёта газа:

(тип счетчика, корректора по t , по Р; передача данных по GSM каналу; принтер; источник БП)

14.  Поагрегатный учёт расхода газа (кроме котлов с расходом газа менее 40м3/ч): __________ (да; нет)

15. Давление водопроводной воды _______ МПа. Анализ воды прилагается __________ (да; нет)

16. Водоподготовка:

(натрийкатионитная, химическая (дозирование реагентов), электромагнитная, магнитная, другое)

17. Необходимость наличия бака запаса подпиточной воды ________ (да; нет); объем бака_______________

18. Тип тепловой схемы котельной:

(открытая; закрытая с зависимым присоединением потребителей – одноконтурная;   с гидравлической стрелкой; с независимым присоединением потребителей – двухконтурная (через теплообменники))

19. Необходимость установки мембранных расширительных баков _______ (да; нет), объем системы _________

20. Необходимость теплосчётчиков _________ (да; нет), тип теплосчетчика

21. Необходимость счётчика горячей воды ________ (да; нет), тип водосчетчика ___________________________

22. Необходимость счётчика исходной (водопроводной) воды ______ (да; нет), тип водосчетчика_____________

23. Требование к регулированию температуры теплоносителя: __________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

(полуавтоматическое, автоматическое по температуре наружного воздуха, другое (указать))

24. Тип обслуживания котельной:

(автоматизированная с выводом сигнализации на диспетчерский пункт; с обслуживающим персоналом)

25. Диспетчеризация

(проводная, беспроводная связь с диспетчерским пунктом)

25.1 Степень диспетчеризации

(согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки»; специальная по отдельному ТЗ)

26. Степень автоматизации

(согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки»; специальная по отдельному ТЗ)

27. Материал покрытия стен и крыши котельной (профнастил, сэндвич панели) __________________________, толщина утеплителя: _____________мм.

28. Необходимость установки автоматической системы пожаротушения ________ (да; нет)

29. Необходимость установки автономного источника электроснабжения________ (да; нет), тип _____________

30. Особые условия расположения вводов коммуникаций котельной________________ (надземные, подземные), максимальные габариты котельной_________________, прилагается в виде эскиза котельной и эскиза котельной в плане _______________ (да; нет)

31. Цветовая гамма (по 	RAL) наружных панелей котельной: стены_______________, крыша_______________, отделочные профили _______________________________

32. Необходимость разработки проекта на ТКУ __________ (да; нет), особые условия к составу проекта _______________________________________________________________________________________________

33. Максимальное удаление потребителя от теплоисточника _______ (м.)

34. Максимальная температура теплоносителя ____________________________________________(95, 110ºС)

35. Отметки уровня котельной относительно отапливаемых зданий _____________________________________

36. Дымовая труба:                       	;

(на ферме, на растяжках, самонесущая и т.д.)

кол-во стволов_______; высота ______; диаметр вн.:1-ый –          мм, 2-ой –          мм_______________________

37. Технические условия Госэнергонадзора на проектирование (прилагается №)___________________________

38. Особые условия Заказчика:

Заказчик:	
(предприятие, адрес, телефон-факс, электронная почта)

_____________________________________________________________________________________________________________________

Лицо для контактов ___________________________________________________   	     М.П.	_______________________

(ФИО, должность)					              (подпись)

Применяемая типовая цветовая гамма для стен, крыши, отделочных профилей:

| RAL 1014 "Слоновая кость" RAL 3005 "Красное вино" RAL 5002 "Ультрамарин" RAL 5005 "Синий" RAL 6005 "Зелёный мох" | RAL 6029 "Зелёная мята" RAL 7004 "Серый" RAL 9002 "Бело-серый" RAL 9003 "Белый" RAL 9006 "Серебристый" |
| --- | --- |

возможна комбинация

ДЛЯ КОРРЕКТНОГО ПОДБОРА ВОДОПОДГОТОВКИ НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ТАБЛИЦУ

#### Качество исходной воды, среднегодовые характеристики 
(если вода используется из нескольких источников, параметры просим указать в скобках)

| Параметры |  | Параметры |  | Параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взв. в-ва, мг/л |  | Жесткость общая, мг-экв/л |  | Бикарбонаты, мг/л |  |
| Цветность, град |  | Кальций, мг/л |  | Хлориды, мг/л |  |
| Запах, балл |  | Магний, мг/л |  | Сульфаты, мг/л |  |
| рН |  | Натрий, мг/л |  | Нитраты, мг/л |  |
| Органич. соединения, мгО2/л |  | Щелочность общая, мг-экв/л |  | Кремнекислота, мг SiO2/л |  |
| Нефтепродукты, мг/л |  | Железо (Fe2+/Fe3+), мг/л | / | Кислород, мг/л |  |
| Электропроводность,µS/см |  | Марганец, мг/л |  | Солесодержание, мг/л |  |