Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «ГАЗГАРАНТ» 410052,г.Саратов,ул.Чернышевского 94 тел:8(8452)67-49-49 ,e-mail:gaz-gar@yandex.ru ИНН 6453135060 КПП 645301001 Р/С № 40702810700000105067 К/С № 30101810600000000808 БИК 046311808 ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для проработки конструкции и изготовления пункта учета газа По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: +79172084228 Скориков Борис Дмитриевич

Наименование изделия:____________________________________________________ Исполнение: ⁯ УУРГ (на раме) ⁯ ШУУРГ (в шкафу) ⁯ БУУРГ (в блок-боксе) Исполнение: ⁯ Стандарт ⁯ Премиум

Аттестованное давление в газопроводе Рвх:________ МПа

Фактическое давление в газопроводе Рвх: зимой _______ МПа, летом _______МПа

Диаметр _____Ду, мм и расположение входного трубопровода ⁯справа ⁯слева ⁯снизу

(Обязательно заполнить опросной лист на узел учета!)

1-я выходная линия (1-й Потребитель)

Расход газа: Q max __________ м³/ч Q min __________м³/ч Наличие байпасной линии ⁯ да

Диаметр _____Ду, мм и расположение выходного трубопровода ______________(справа, слева, снизу)

2-я выходная линия (2-й Потребитель)

Расход газа: Q max __________ м³/ч Q min __________м³/ч Наличие байпасной линии ⁯

Диаметр _____Ду, мм и расположение выходного трубопровода ⁯справа ⁯слева ⁯снизу

Тип отопления: ⁯ газовое АОГВ ⁯ Конвектор ⁯ ОГШН ⁯ Другое ⁯ Без обогрева

Наличие дополнительного отсека ТМ: ⁯ не требуется ⁯ Да, внутренний ⁯ Да, внешний

Электроснабжение: ⁯ отсутствует ⁯ 220 В ⁯ 380 В

Система пожаротушения (для БУУРГ): ⁯да

Система противопожарной сигнализации (для БУУРГ): ⁯ да

Система контроля загазованности (для БУУРГ):⁯ да

Система охранной сигнализации: ⁯ да

Применяемая запорная арматура:⁯ шаровые краны⁯ приварная ⁯обязательно стальная

Необходимость системы телеметрии: ⁯ только подготовка ⁯ подготовка, комплектация, монтаж

Заказчик :__________________________________________________________________

* При оформлении заявки обязательно наличие приложения с указанием платёжных и отгрузочных (в случае отгрузки ж/д транспортом) реквизитов компании-плательщика ** В случае отсутствия маркировки счетчика (комплекса), сотрудники самостоятельно подбирают прибор учета газа в соответствии с опросным листом ***По умолчанию все приборы имеют токовый выход 4-20мА или «сухой контакт», комплектуются при необходимости барьерами искрозащиты и блоками питания.

# Text boxes

(Организация, адрес, телефон, контактное лицо)